**Объявление**

**о проведении закупа изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений**

г. Алматы «06» марта 2018 года

**Наименование Заказчика:** РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии РК » МЗ РК

**Адрес Заказчика:** г.Алматы, Медеуский район, ул.Бекхожина №5.

**Международные непатентованные наименования лекарственных средств, объем закупа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **МНН** | **Характеристика** | **Ед изм** | **Кол-во** | **Цена за единицу по лотам** | **Сумма по лотам** |
| 1 | Кассета прямая, длина 60 мм, цвет синий, высота открытой скрепки 3,5 мм. | Кассета прямая, без функции поворота, для эндоскопического линейного сшивающего аппарата, длина шва 60 мм, цветовая кодировка - синий. Высота незакрытой скобки 3,5 мм - при компрессии - 1.5-2,0 мм. Нож интегрирован в кассету. Маркировка длины шва. Возможность вращения на 360°. Шахматный порядок расположения скобок; толкатели скобок; упорная бранша для формирования скобок; блокировка использованной кассеты; одноразовый нож с защитой; встроенный механизм контроля за расхождением браншей при прошивании. В упаковке 6 штук. Упакованы раздельно, стерильно. | уп | 4 | 402200 | 1608800 |
| 2 | Кассета прямая, длина 60мм, цвет зеленый, высота открытой скрепки 4,8 мм, | Кассета прямая, без функции поворота, для эндоскопического линейного сшивающего аппарата, длина шва 60 мм, цветовая кодировка - зеленый. Высота незакрытой скобки 4,8 мм - при компрессии -2,0 мм. Нож интегрирован в кассету. Маркировка длины шва. Возможность вращения на 360°. Шахматный порядок расположения скобок; толкатели скобок; упорная бранша для формирования скобок; блокировка использованной кассеты; одноразовый нож с защитой; встроенный механизм контроля за расхождением браншей при прошивании. Для троакаров с пропуском не менее 15 мм. В упаковке 6 штук. Упакованы раздельно, стерильно. | уп | 4 | 427330 | 1709320 |
| 3 | Кассета изгибаемая, длина 45мм, цвет синий, высота открытой скрепки 3,5мм | Кассета для эндоскопического линейного сшивающего аппарата, длина шва 45 мм, цветовая кодировка - синий. Высота незакрытой скобки 3,5 мм - при компрессии - 1.5-2,0 мм. Нож интегрирован в кассету. Маркировка длины шва. Возможность вращения на 360. поворот кассеты вправо/влево на 45°. -шахматный порядок расположения скобок; толкатели скобок; упорная бранша для формирования скобок; блокировка использованной кассеты; одноразовый нож с защитой; встроенный механизм контроля за расхождением браншей при прошивании. В упаковке 6 штук. Упакованы раздельно, стерильно. | уп | 7 | 540450 | 3783150 |
| 4 | Кассета, изгибаемая,60мм, белая,высота скобок 2,5мм. | Кассета для эндоскопического линейного сшивающего аппарата, длина шва 60 мм, цветовая кодировка - белый. Высота незакрытой скобки 2,5 мм - при компрессии - 1.0-1.5 мм. Нож интегрирован в кассету. Маркировка длины шва. Возможность вращения на 360°. поворот кассеты вправо/влево на 45°. шахматный порядок расположения скобок; толкатели скобок; упорная бранша для формирования скобок; блокировка использованной кассеты; одноразовый нож с защитой; встроенный механизм контроля за расхождением браншей при прошивании. | уп | 6 | 554400 | 3326400 |
| 5 | Кассета прямая, длина 45мм, цвет синий, высота открытой скрепки 3,5мм | Кассета прямая, без функции поворота, для эндоскопического линейного сшивающего аппарата, длина шва 45 мм, цветовая кодировка - синий. Высота незакрытой скобки 3,5 мм - при компрессии - 1.5-2,0 мм. Нож интегрирован в кассету. Маркировка длины шва. Возможность вращения на 360°. Шахматный порядок расположения скобок; толкатели скобок; упорная бранша для формирования скобок; блокировка использованной кассеты; одноразовый нож с защитой; встроенный механизм контроля за расхождением браншей при прошивании. В упаковке 6 штук. Упакованы раздельно, стерильно. | уп | 4 | 364490 | 1457960 |
| 6 | Кассета, изгибаемая,45 мм, серая, высота скрепок 2,0мм. | Кассета для эндоскопического линейного сшивающего аппарата, длина шва 45 мм, цветовая кодировка - серый. Высота незакрытой скобки 2,0 мм - при компрессии – 0,75-1,0 мм. Нож интегрирован в кассету. Маркировка длины шва. Возможность вращения на 360°. поворот кассеты вправо/влево на 45°. шахматный порядок расположения скобок; толкатели скобок; упорная бранша для формирования скобок; блокировка использованной кассеты; одноразовый нож с защитой; встроенный механизм контроля за расхождением браншей при прошивании. для троакаров с пропуском не менее 15 мм. в упаковке 6 штук. Упаковано раздельно, стерильно. | уп | 5 | 529200 | 2646000 |
| 7 | Кассета изгибаемая, длина 45мм, цвет зеленый, высота открытой скрепки 4,8мм | Кассета для эндоскопического линейного сшивающего аппарата, длина шва 45 мм, цветовая кодировка - зеленый. Высота незакрытой скобки 4,8 мм - при компрессии -2,0 мм. Нож интегрирован в кассету. Маркировка длины шва. Возможность вращения на 360°. поворот кассеты вправо/влево на 45°. шахматный порядок расположения скобок; толкатели скобок; упорная бранша для формирования скобок; блокировка использованной кассеты; одноразовый нож с защитой; встроенный механизм контроля за расхождением браншей при прошивании. | шт. | 39 | 123000 | 4797000 |
| 9 | Эндоскопический сшивающий линейный аппарат | Сшивающий эндоскопический аппарат линейного шва для кассет 30, 45 и 60 мм. Предназначен для прошивания тканей путем наложения шестирядного линейного шва длиной 30, 45 и 60 мм (в зависимости от выбранной кассеты) с одномоментным пересечением ножом посередине. Аппарат может заряжаться кассетами как с-, так и без шарнирного механизма для поворота рабочей части кассеты. - аппарат из композиции стали, высокопрочной;  - состоит из корпуса с установочным местом для одноразовой кассеты, механизма закрытия и прошивания последовательным нажатием одной рукоятки, общего толкателя, кнопки предохранителя с ручной активацией, рычага раскрытия, 3-х позиционного рычага поворота кассеты;  - предназначен для прошивания 25 кассет. В упаковке 3 штуки. Упакованы раздельно, стерильно. | уп | 3 | 377060 | 1131180 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | **20459810** |

**Выделенная сумма**:20459810(двадцать миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч восемьсот десять)тенге,00 тиын.

**Срок поставки товара:** по мере заявки заказчика.

**Место поставки товара:** РГП на ПХВ "Национальный научный центр фтизиопульмонологии РК" МЗ РК, г.Алматы, Медеуский район, Бекхожина №5, аптечный склад,телефон:7(727)291-19-20.

**Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений:** г.Алматы, Медеуский район, Бекхожина №5, дата 14.03.2018г, время 10:00 часов.

**Дата и время вскрытия ценовых предложений:** дата 14.03.2018г. время 12:00 часов, место вскрытия: РГП на ПХВ «ННЦФ РК», г.Алматы, ул.Бекхожина №5, 2 этаж, малый актовый зал.

1. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.
2. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил.
3. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
4. При осуществлении закупа способом запроса ценовых предложений заказчик или организатор закупа составляют протокол итогов в течении десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений.
5. Протокол размещается на интернет- ресурсе заказчика или организатора закупа.
6. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

*В случаях представления одинаковых ценовых предложений , победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение..*

1. Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:
2. копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа,

полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» ;

1. копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
2. копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
3. копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);
4. сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по

обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";

1. подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданный не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7)оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил.

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ Исмаилов К.О.**

Исп.Оразмухаметқалы Б.М.

Тел.:291-37-63